## KANAL
Položka | Vonkajší priemer (d) | Typ/Popis | Množstvo | Jednotka | Kategória
RÚRY | d110 (DN 100) | PE Rúra | 2.3 | m | Rúry
| d75 (DN 70) | PE Rúra | 3 | m | Rúry
| d50 (DN 50) | PE Rúra | 2.5 | m | Rúry
| d40 (DN 40) | PE Rúra | 2 | m | Rúry
| d32 (DN 30) | PE Rúra | 18.7 | m | Rúry
PRIPOJENIA (ZARIADENIA)
| d110 | WC pripojovacie koleno PE | 1 | ks | Pripojenia
| d50 | Drezový sifón (sifón + koleno) | 3 | ks | Pripojenia
| d40 | Umývadlový sifón | 2 | ks | Pripojenia
| d40 | Pripojovací sifón/koleno pre spotrebiče | 2 | ks | Pripojenia
| d32 | Sifón pre kávovar | 1 | ks | Pripojenia
| d32 | Hadicová spojka/prechodka (pre Fan coil) | 3 | ks | Pripojenia
|  | Zápachová nástená pachová uzávierka pre zvod kondenzátu HL138 | 1 | ks | Pripojenia
TVAROVKY A REDUKCIE
Odbočky | d110/d40 | PE Odbočka 45∘ | 2 | ks | Tvarovky
| d110/d110 | PE Odbočka 45∘ | 1 | ks | Tvarovky
| d75/d40 | PE Odbočka 45∘ | 1 | ks | Tvarovky
| d75/d50 | PE Odbočka 45∘ | 1 | ks | Tvarovky
| d50/d50 | PE Odbočka 45∘ | 2 | ks | Tvarovky
| d40/d32 | PE Odbočka 45∘ | 6 | ks | Tvarovky
| d32/d32 | PE Odbočka 45∘ | 2 | ks | Tvarovky
Kolena | d110 | PE Koleno 45∘ | 1 | ks | Tvarovky
| d75 | PE Koleno 45∘ | 1 | ks | Tvarovky
| d50 | PE Koleno 45∘ | 2 | ks | Tvarovky
| d40 | PE Koleno 45∘ | 2 | ks | Tvarovky
| d32 | PE Koleno 45∘ | 3 | ks | Tvarovky
Redukcie | d110/d40 | PE Redukcia | 1 | ks | Tvarovky
| d75/d50 | PE Redukcia | 1 | ks | Tvarovky
| d50/d40 | PE Redukcia | 1 | ks | Tvarovky
| d50/d32 | PE Redukcia | 1 | ks | Tvarovky
UPEVNENIE | d110 | Upevňovacia objímka (rozteč 1m) | 3 | ks | Upevnenie
| d75 | Upevňovacia objímka (rozteč 1m) | 4 | ks | Upevnenie
| d50 | Upevňovacia objímka (rozteč 1m) | 4 | ks | Upevnenie
| d40 | Upevňovacia objímka (rozteč 1m) | 3 | ks | Upevnenie
| d32 | Upevňovacia objímka (rozteč 1m) | 20 | ks | Upevnenie

## VODOVOD
Stĺpec1 | Stĺpec2 | Stĺpec3 | Stĺpec4 | Stĺpec5 | Stĺpec6 | Stĺpec7 | Stĺpec8 | Stĺpec9 | Stĺpec10
Kategória | Názov materiálu | Priemer | M. j. | Množstvo | Poznámka
Potrubie (Pevné)
Potrubie | Potrubie (PEX/Al/PEX) | D15 | m | 3,2
Potrubie | Potrubie (PEX/AL/PEX) | D25 | m | 25,7
Potrubie | Potrubie (PEX/AL/PEX) | D32 | m | 1,5
Potrubie | Potrubie (PEX/AL/PEX) | D20 | m | 4.2
Izolácie
Izolácia | Izolácia Tubolit 9 mm | D15 | m | 3,2 | Na potrubie D15
Izolácia | Izolácia Tubolit 9 mm | D25 | m | 27,7 | Na potrubie D25
Izolácia | Izolácia Tubolit 9 mm | D32 | m | 1,5 | Na potrubie D32
Izolácia | Izolácia Tubolit 9 mm | D20 | 2 | 4.2 | Na potrubie D20
Armatúry – Hlavné a Špecifické
Filter | Filter (vodný) | D15 | ks | 1 | Ku kávovaru
Ventil | Spätný ventil | D32 | ks | 1
Meranie | Vodomer | D32 | ks | 1
Ventil | Uzatvárací ventil | D32 | ks | 1 | Hlavný uzáver
Ventil | Rohový ventil | D20 | ks | 1 | Pre zelenú stenu
Ohrev | Prietokový ohrievač vody | N/A | ks | 5 | ESH 5 U-N Trend
Ventil | Rohový ventil | D15 | ks | 8